情境十三：CCHP机组故障，故障编号5仅供电。
故障时间：2023年08月24日7:00~14:00

故障位置：CCHP机组

机组出力波形:（蓝色正常，黄色故障）CCHP  N64

CCHP余热锅炉故障，造成CCHP机组出力下降，节点输送功率下降后稳定在原功率70%附近，系统发出警报并进行修理。系统源侧供给结构改变，部分能源经其他线路输送。线路故障被排除后，系统恢复原来运行状态，如上图所示。

故障节点附近负荷波形：（蓝色正常，黄色故障）N62  N27

CCHP机组故障后，较近线路输送功率随之下降，下降情况受系统修正后拓扑结构影响。经故障排除后，线路恢复运行，修复过程中受调度规划等因素可能会造成一定的延迟恢复现象。如图一所示。

为了保持系统内供应稳定，调度中心修正系统供给侧拓扑结构，部分管道输送功率增加，在故障排除后，拓扑恢复，输送功率恢复。如图二所示。

故障节点中远距离负荷节点波形：N28  N63

对距离CCHP机组中远节点（浅色区域），事故对其造成一定影响但是并不是很严重，经故障排除后，系统功率恢复。虽然看上去比较波动剧烈，但是从实际值上，波动非常轻微。