情境十七：CCHP机组故障，故障编号2供电和供热。
故障时间：2023年08月11日12:00~14:00

故障位置：CCHP机组

机组出力波形:（蓝色正常，黄色故障）CCHP  N64

CCHP机组制冷机故障，造成CCHP机组故障造成CCHP机组出力大幅下降，节点输送功率下降后稳定在原功率80%附近，系统发出警报并进行修理。系统源侧供给结构改变，部分能源经其他线路输送。线路故障被排除后，系统恢复原来运行状态，如上图所示。

故障节点附近负荷波形：（蓝色正常，黄色故障）N62  N27

CCHP机组故障后，较近线路输送功率随之下降，下降情况受系统修正后拓扑结构影响。经故障排除后，线路恢复运行，修复过程中受调度规划等因素可能会造成一定的延迟恢复和输送功率进一步下降现象。如图一所示。

为了保持系统内供应稳定，调度中心修正系统供给侧拓扑结构，部分管道输送功率增加，在故障排除后，拓扑恢复，输送功率恢复。如图二所示。

故障节点中远距离负荷节点波形：N28  N63

对距离CCHP机组中远节点（浅色区域），事故对其造成一定影响但是并不是很严重，经故障排除后，系统功率恢复。虽然看上去比较波动剧烈，但是从实际值上，波动非常轻微。