情境十九：CCHP机组发电机故障，故障编号4仅供热。
故障时间：2023年09月09日，09月10日

故障位置：N19节点附近

机组出力波形:（蓝色正常，黄色故障）WT1

故障影响到新能源发电，如风力或太阳能，其输出可能会暂时下降，因为这些能源的稳定性较差，受天气和设备状况影响大。如图一所示。

故障节点附近负荷波形：（蓝色正常，黄色故障）N19   N124

新能源节点故障后，较近线路输送功率随之下降，下降情况受系统修正后拓扑结构影响。经故障排除后，线路恢复运行，受优化调度的影响，即使非新能源节点故障，新能源节点仍有很大概率被从系统切除，即图一的第二部分下沉为0的部分。

为了保持系统内供应稳定，调度中心修正系统供给侧拓扑结构，部分线路输送功率增加，在故障排除后，拓扑恢复，输送功率恢复。如图二所示。

故障节点中远距离负荷节点波形：N104  N35

对距离中远节点（浅色区域），事故对其影响并不是很严重，经故障排除后，系统功率恢复。虽然看上去比较波动剧烈，但是从实际值上，波动非常轻微。