情境一：线路单相接地
故障时间：2023年05月10日10:12~11:20

地点：N13与N114节点之间线路

故障类型：单相接地，波及范围见上图。

故障线路波形:（蓝色正常，黄色故障）N13 N114

于2023年05月10日10:12~11:20在N13----N114线路发生单相接地故障，发生单相短路后，线路功率由原8MW附近降低为3MW附近。经一小时十分钟左右，故障被排除，线路恢复运行，如上图所示。

故障节点附近负荷波形：（蓝色正常，黄色故障）N2 N45

发生单相短路后，较近线路功率下降，下降情况受系统短路后拓扑结构影响。经一小时十分钟左右，故障被排除，线路恢复运行，如上图所示。

故障节点附近电厂波形：（蓝色正常，黄色故障）N108

为了保持电网稳定，调度员增加其他发电厂的输出提高频率，上图为就近增加火力发电厂锅炉节点效率，经一小时十分钟左右，故障被排除，出力恢复。

故障节点中距离负荷节点波形：（蓝色正常，黄色故障）N10 N11

对距离故障较远节点，因短路事故造成功率下降波及并不是很严重，经故障排除后，系统功率恢复。