情境二十：CCHP机组发电机故障，故障编号4仅供热。
故障时间：2023年09月13日

故障位置：N53节点附近

机组出力波形:（蓝色正常，黄色故障）PV11

故障影响到新能源发电，如风力或太阳能，其输出可能会暂时下降，因为这些能源的稳定性较差，受天气和设备状况影响大。如第一个波形所示；为保持系统良好电能质量，当系统发生故障或有较剧烈波动时，新能源接入能源是首要考虑切除的，如上图第二个峰值所示。

故障节点附近负荷波形：（蓝色正常，黄色故障）N53 N18

新能源节点故障后，较近线路输送功率随之下降，下降情况受系统修正后拓扑结构影响。经故障排除后，线路恢复运行，受优化调度的影响，即使非新能源节点故障，新能源节点仍有很大概率被从系统切除，即图一的第二部分下沉为0的部分。

为了保持系统内供应稳定，调度中心修正系统供给侧拓扑结构，部分线路输送功率增加，在故障排除后，拓扑恢复，输送功率恢复。如图二所示。

故障节点中远距离负荷节点波形：N42  N75

对距离中远节点（浅色区域），事故对其影响并不是很严重，经故障排除后，系统功率恢复。虽然看上去比较波动剧烈，但是从实际值上，波动非常轻微。