情境五：线路三相接地引发跳闸三个小时
故障时间：2023年07月12日9:00~10:00，12:00~13:00

地点：N13与N114节点之间线路和N32与N31节点之间线路

故障类型：同时三相接地，波及范围见上图。

故障线路波形:（蓝色正常，黄色故障）N13  N32

于N13与N114节点之间线路和N32与N31节点之间线路间一小时内发生密集（短路后动作，恢复后运行一段时间再次跳开）三相接地故障和一个小时的三相短路故障，发生三相短路后，断路器迅速跳闸，系统拓扑结构改变。线路功率在短路时由原功率附近降低为0.001MW附近，在两次短路之间受系统结构限制改变功率，故障被排除后，线路恢复运行，如上图所示。

故障节点附近负荷波形：（蓝色正常，黄色故障）N118  N12  N90

发生三相短路后，较近线路功率下降，下降情况受系统短路后拓扑结构影响。经几个小时左右，故障被排除，线路恢复运行，如上图所示。

故障节点附近电厂储能波形：（蓝色正常，黄色故障）E S1  E S5  E S6

为了保持电网稳定，调度员增加其他发电厂的输出提高频率，上图为系统中部分储能及电厂就近增加效率应对系统拓扑结构改变出力波形，经两次秘籍三相短路事故，系统出力如图，直至故障被排除，出力恢复。

故障节点中远距离负荷节点波形：N110  N94  N104

对距离故障较远节点，因短路事故造成功率下降波及并不是很严重，系统短路后，断路器动作跳开线路，系统拓扑结构改变，线路出力可能随系统结构较原来增大或减小，经故障排除后，系统功率恢复。