情境九：线路燃气管道泄漏一小时
故障时间：2023年07月2日9:30~10:30

地点：N7与N8节点之间管道泄漏，波及范围见上图。

故障线路波形:（蓝色正常，黄色故障）N8

N7与N8节点之间管道泄漏后，线路功率下降后稳定，系统发出警报并修理。中度故障下降约70%，系统拓扑结构改变，部分能源经其他线路输送。线路故障被排除后，线路恢复运行，如上图所示。

故障节点附近负荷波形：（蓝色正常，黄色故障）N9  N6

发生管道泄漏后，较近线路功率同样下降，下降情况受系统修正后拓扑结构影响。经一个小时左右，故障被排除，线路恢复运行，如图一所示。

为了保持系统内供应稳定，调度员修正系统拓扑，部分管道输送功率增加。如图二就近增加效率应对系统拓扑结构改变出力波形，直至故障排除。

故障节点中远距离负荷节点波形：N72

对距离故障中远节点（浅色区域），事故对其造成一定影响但是并不是很严重，造成系统稳定性下降，具有一定较轻微波动。经调度中心决策后，故障期间系统拓扑结构改变，线路出力可能随系统结构较原来增大或减小，经故障排除后，系统功率恢复。