## Sheet1
|  | N114电15Min（MW） | N114气15min | N115电15Min | N116电15min | N108气15Min（m^3/h）
2023-04-03 | 0:00 | 0.174 | 7 | 0.291 | 0.255 | 1
2023-04-03 | 0:15 | 0.17421 | 6.6543 | 0.31086 | 0.25595 | 1
2023-04-03 | 0:30 | 0.17467 | 6.3728 | 0.32082 | 0.25628 | 1
2023-04-03 | 0:45 | 0.1753 | 6.1549 | 0.32312 | 0.25622 | 1
2023-04-03 | 1:00 | 0.176 | 6 | 0.32 | 0.256 | 1
2023-04-03 | 1:15 | 0.1767 | 5.9076 | 0.31369 | 0.25584 | 0.99997
2023-04-03 | 1:30 | 0.17733 | 5.8772 | 0.30643 | 0.25597 | 0.99995
2023-04-03 | 1:45 | 0.17779 | 5.9082 | 0.30046 | 0.25661 | 0.99996
2023-04-03 | 2:00 | 0.178 | 6 | 0.298 | 0.258 | 1
2023-04-03 | 2:15 | 0.17794 | 6.1526 | 0.30028 | 0.26022 | 1.0001
2023-04-03 | 2:30 | 0.17777 | 6.3683 | 0.30445 | 0.26284 | 1.0001
2023-04-03 | 2:45 | 0.17771 | 6.6498 | 0.30665 | 0.26529 | 1.0001
2023-04-03 | 3:00 | 0.178 | 7 | 0.303 | 0.267 | 1
2023-04-03 | 3:15 | 0.17874 | 7.4038 | 0.29159 | 0.2676 | 0.99972
2023-04-03 | 3:30 | 0.17961 | 7.7746 | 0.27826 | 0.26753 | 0.99948
2023-04-03 | 3:45 | 0.18017 | 8.0081 | 0.2708 | 0.26745 | 0.9995
2023-04-03 | 4:00 | 0.18 | 8 | 0.277 | 0.268 | 1
2023-04-03 | 4:15 | 0.17909 | 7.7167 | 0.3014 | 0.2696 | 1.001
2023-04-03 | 4:30 | 0.17918 | 7.4084 | 0.33562 | 0.27167 | 1.0019
2023-04-03 | 4:45 | 0.18243 | 7.3958 | 0.36803 | 0.27341 | 1.0019
2023-04-03 | 5:00 | 0.191 | 8 | 0.387 | 0.274 | 1
2023-04-03 | 5:15 | 0.20648 | 9.4636 | 0.38519 | 0.27327 | 0.99617
2023-04-03 | 5:30 | 0.22816 | 11.7169 | 0.37237 | 0.27354 | 0.99282
2023-04-03 | 5:45 | 0.25476 | 14.6117 | 0.36262 | 0.2778 | 0.99306
2023-04-03 | 6:00 | 0.285 | 18 | 0.37 | 0.289 | 1
2023-04-03 | 6:15 | 0.31734 | 21.7256 | 0.40442 | 0.30948 | 1.0143
2023-04-03 | 6:30 | 0.34929 | 25.5992 | 0.45915 | 0.33903 | 1.0268
2023-04-03 | 6:45 | 0.37809 | 29.4232 | 0.5233 | 0.37682 | 1.0259
2023-04-03 | 7:00 | 0.401 | 33 | 0.586 | 0.422 | 1
2023-04-03 | 7:15 | 0.41605 | 36.1495 | 0.63806 | 0.47293 | 0.94667
2023-04-03 | 7:30 | 0.42443 | 38.7614 | 0.67716 | 0.5247 | 0.90004
2023-04-03 | 7:45 | 0.42809 | 40.7425 | 0.70268 | 0.57163 | 0.90339
2023-04-03 | 8:00 | 0.429 | 42 | 0.714 | 0.608 | 1
2023-04-03 | 8:15 | 0.42898 | 42.4887 | 0.71149 | 0.62991 | 1.2147
2023-04-03 | 8:30 | 0.42936 | 42.3553 | 0.69945 | 0.64065 | 1.4981
2023-04-03 | 8:45 | 0.4313 | 41.7942 | 0.68319 | 0.64532 | 1.7824
2023-04-03 | 9:00 | 0.436 | 41 | 0.668 | 0.649 | 2
2023-04-03 | 9:15 | 0.44401 | 40.1456 | 0.65788 | 0.65556 | 2.101
2023-04-03 | 9:30 | 0.45338 | 39.3176 | 0.65165 | 0.66394 | 2.1077
2023-04-03 | 9:45 | 0.46157 | 38.5808 | 0.64684 | 0.67185 | 2.0606
2023-04-03 | 10:00 | 0.466 | 38 | 0.641 | 0.677 | 2
2023-04-03 | 10:15 | 0.46502 | 37.6162 | 0.63276 | 0.67791 | 1.9596
2023-04-03 | 10:30 | 0.46061 | 37.3743 | 0.62521 | 0.67633 | 1.9462
2023-04-03 | 10:45 | 0.45564 | 37.1953 | 0.62255 | 0.67484 | 1.9596
2023-04-03 | 11:00 | 0.453 | 37 | 0.629 | 0.676 | 2
2023-04-03 | 11:15 | 0.4547 | 36.7332 | 0.64678 | 0.6813 | 2.0606
2023-04-03 | 11:30 | 0.45931 | 36.435 | 0.67027 | 0.68797 | 2.1077
2023-04-03 | 11:45 | 0.46451 | 36.1693 | 0.69187 | 0.69215 | 2.101
2023-04-03 | 12:00 | 0.468 | 36 | 0.704 | 0.69 | 2
2023-04-03 | 12:15 | 0.46787 | 35.9665 | 0.7015 | 0.67886 | 1.7824
2023-04-03 | 12:30 | 0.46379 | 36.0105 | 0.68896 | 0.6609 | 1.4981
2023-04-03 | 12:45 | 0.45581 | 36.0492 | 0.67345 | 0.63949 | 1.2147
2023-04-03 | 13:00 | 0.444 | 36 | 0.662 | 0.618 | 1
2023-04-03 | 13:15 | 0.42875 | 35.8071 | 0.65971 | 0.59946 | 0.90338
2023-04-03 | 13:30 | 0.41179 | 35.5231 | 0.66387 | 0.58555 | 0.90004
2023-04-03 | 13:45 | 0.39519 | 35.2275 | 0.66985 | 0.57761 | 0.94667
2023-04-03 | 14:00 | 0.381 | 35 | 0.673 | 0.577 | 1
2023-04-03 | 14:15 | 0.37088 | 34.8989 | 0.66974 | 0.58453 | 1.0259
2023-04-03 | 14:30 | 0.3648 | 34.8973 | 0.66079 | 0.59891 | 1.0268
2023-04-03 | 14:45 | 0.36232 | 34.9471 | 0.64795 | 0.61834 | 1.0143
2023-04-03 | 15:00 | 0.363 | 35 | 0.633 | 0.641 | 1
2023-04-03 | 15:15 | 0.36656 | 35.0192 | 0.61813 | 0.66521 | 0.99306
2023-04-03 | 15:30 | 0.37339 | 35.0127 | 0.60708 | 0.6898 | 0.99281
2023-04-03 | 15:45 | 0.38402 | 34.9999 | 0.60399 | 0.71374 | 0.99616
2023-04-03 | 16:00 | 0.399 | 35 | 0.613 | 0.736 | 1
2023-04-03 | 16:15 | 0.41835 | 35.0243 | 0.63595 | 0.75566 | 1.0019
2023-04-03 | 16:30 | 0.44001 | 35.0517 | 0.66552 | 0.77226 | 1.002
2023-04-03 | 16:45 | 0.46142 | 35.0533 | 0.69208 | 0.78549 | 1.0011
2023-04-03 | 17:00 | 0.48 | 35 | 0.706 | 0.795 | 1
2023-04-03 | 17:15 | 0.49372 | 34.8837 | 0.7004 | 0.80057 | 0.99944
2023-04-03 | 17:30 | 0.50269 | 34.7803 | 0.67935 | 0.8024 | 0.99937
2023-04-03 | 17:45 | 0.50756 | 34.7867 | 0.64961 | 0.80078 | 0.99961
2023-04-03 | 18:00 | 0.509 | 35 | 0.618 | 0.796 | 1
2023-04-03 | 18:15 | 0.50772 | 35.4723 | 0.5898 | 0.78858 | 1.0004
2023-04-03 | 18:30 | 0.50474 | 36.0772 | 0.56435 | 0.77989 | 1.0006
2023-04-03 | 18:45 | 0.50114 | 36.6434 | 0.53947 | 0.7715 | 1.0005
2023-04-03 | 19:00 | 0.498 | 37 | 0.513 | 0.765 | 1
2023-04-03 | 19:15 | 0.49599 | 37.024 | 0.48418 | 0.76123 | 0.99911
2023-04-03 | 19:30 | 0.4941 | 36.7861 | 0.45788 | 0.75805 | 0.99836
2023-04-03 | 19:45 | 0.49091 | 36.4051 | 0.44039 | 0.7526 | 0.99843
2023-04-03 | 20:00 | 0.485 | 36 | 0.438 | 0.742 | 1
2023-04-03 | 20:15 | 0.47537 | 35.6504 | 0.45382 | 0.72427 | 1.0032
2023-04-03 | 20:30 | 0.46274 | 35.2785 | 0.47826 | 0.70102 | 1.006
2023-04-03 | 20:45 | 0.44824 | 34.7674 | 0.49858 | 0.67476 | 1.0058
2023-04-03 | 21:00 | 0.433 | 34 | 0.502 | 0.648 | 1
2023-04-03 | 21:15 | 0.41795 | 32.8901 | 0.47995 | 0.62265 | 0.98809
2023-04-03 | 21:30 | 0.40318 | 31.4749 | 0.44056 | 0.59824 | 0.97768
2023-04-03 | 21:45 | 0.38857 | 29.8222 | 0.39614 | 0.57371 | 0.97843
2023-04-03 | 22:00 | 0.374 | 28 | 0.359 | 0.548 | 1
2023-04-03 | 22:15 | 0.35908 | 26.0547 | 0.33817 | 0.52015 | 1.0444
2023-04-03 | 22:30 | 0.3424 | 23.9469 | 0.32961 | 0.48954 | 1.0833
2023-04-03 | 22:45 | 0.32227 | 21.6157 | 0.32599 | 0.45566 | 1.0805
2023-04-03 | 23:00 | 0.297 | 19 | 0.32 | 0.418 | 1
2023-04-03 | 23:15 | 0.266 | 16.0941 | 0.30649 | 0.37669 | 0.8342
2023-04-03 | 23:30 | 0.23297 | 13.1124 | 0.28901 | 0.33449 | 0.68923
2023-04-03 | 23:45 | 0.2027 | 10.3246 | 0.27327 | 0.29479 | 0.69963
2023-04-04 | 24:00 | 0.18 | 8 | 0.265 | 0.261 | 1
2023-04-04 | 24:15 | 0.16822 | 6.3501 | 0.26818 | 0.23581 | 1.6656
2023-04-04 | 24:30 | 0.16499 | 5.3533 | 0.27986 | 0.21902 | 2.5348
2023-04-04 | 24:45 | 0.16651 | 4.9299 | 0.29536 | 0.20972 | 3.3866
2023-04-04 | 25:00 | 0.169 | 5 | 0.31 | 0.207 | 4
2023-04-04 | 25:15 | 0.16947 | 5.4742 | 0.31993 | 0.20983 | 4.222
2023-04-04 | 25:30 | 0.16822 | 6.2242 | 0.32467 | 0.2167 | 4.1715
2023-04-04 | 25:45 | 0.16636 | 7.1122 | 0.32458 | 0.22597 | 4.0352
2023-04-04 | 26:00 | 0.165 | 8 | 0.32 | 0.236 | 4
2023-04-04 | 26:15 | 0.16502 | 8.7843 | 0.31159 | 0.24544 | 4.1963
2023-04-04 | 26:30 | 0.16627 | 9.4997 | 0.3012 | 0.25405 | 4.5293
2023-04-04 | 26:45 | 0.16839 | 10.2152 | 0.29095 | 0.26189 | 4.8476
2023-04-04 | 27:00 | 0.171 | 11 | 0.283 | 0.269 | 5
2023-04-04 | 27:15 | 0.17373 | 11.9041 | 0.27912 | 0.27553 | 4.8833
2023-04-04 | 27:30 | 0.17631 | 12.9019 | 0.27967 | 0.28198 | 4.5864
2023-04-04 | 27:45 | 0.17849 | 13.9488 | 0.28463 | 0.28894 | 4.2463
2023-04-04 | 28:00 | 0.18 | 15 | 0.294 | 0.297 | 4
2023-04-04 | 28:15 | 0.18073 | 16.0211 | 0.30727 | 0.3065 | 3.9579
2023-04-04 | 28:30 | 0.1811 | 17.0176 | 0.32189 | 0.31677 | 4.125
2023-04-04 | 28:45 | 0.18167 | 18.0054 | 0.33481 | 0.32691 | 4.4795
2023-04-04 | 29:00 | 0.183 | 19 | 0.343 | 0.336 | 5
2023-04-04 | 29:15 | 0.18544 | 20.0116 | 0.34513 | 0.34337 | 5.6443
2023-04-04 | 29:30 | 0.18853 | 21.0276 | 0.34679 | 0.34931 | 6.2886
2023-04-04 | 29:45 | 0.19161 | 22.0298 | 0.35531 | 0.35434 | 6.7886
2023-04-04 | 30:00 | 0.194 | 23 | 0.378 | 0.359 | 7
2023-04-04 | 30:15 | 0.19532 | 23.9326 | 0.41925 | 0.36378 | 6.8398
2023-04-04 | 30:30 | 0.19627 | 24.8721 | 0.47169 | 0.369 | 6.4705
2023-04-04 | 30:45 | 0.19784 | 25.8755 | 0.52504 | 0.37498 | 6.116
2023-04-04 | 31:00 | 0.201 | 27 | 0.569 | 0.382 | 6
2023-04-04 | 31:15 | 0.20645 | 28.2737 | 0.59605 | 0.39025 | 6.3558
2023-04-04 | 31:30 | 0.21375 | 29.6092 | 0.6098 | 0.39943 | 7.4543
2023-04-04 | 31:45 | 0.22218 | 30.89 | 0.61666 | 0.40915 | 9.5756
2023-04-04 | 32:00 | 0.231 | 32 | 0.623 | 0.419 | 13
2023-04-04 | 32:15 | 0.23964 | 32.8476 | 0.63362 | 0.42856 | 17.7993
2023-04-04 | 32:30 | 0.2481 | 33.4413 | 0.64684 | 0.43728 | 23.2122
2023-04-04 | 32:45 | 0.2565 | 33.8143 | 0.6594 | 0.44462 | 28.269
2023-04-04 | 33:00 | 0.265 | 34 | 0.668 | 0.45 | 32
2023-04-04 | 33:15 | 0.27374 | 34.039 | 0.67017 | 0.45317 | 33.7282
2023-04-04 | 33:30 | 0.28298 | 34.0008 | 0.66658 | 0.45507 | 33.9469
2023-04-04 | 33:45 | 0.29298 | 33.9622 | 0.6587 | 0.45693 | 33.4422
2023-04-04 | 34:00 | 0.304 | 34 | 0.648 | 0.46 | 33
2023-04-04 | 34:15 | 0.31605 | 34.1684 | 0.6364 | 0.46519 | 33.1942
2023-04-04 | 34:30 | 0.3281 | 34.4307 | 0.62759 | 0.47219 | 33.7502
2023-04-04 | 34:45 | 0.33885 | 34.7277 | 0.62574 | 0.48033 | 34.181
2023-04-04 | 35:00 | 0.347 | 35 | 0.635 | 0.489 | 34
2023-04-04 | 35:15 | 0.35184 | 35.1937 | 0.65709 | 0.49756 | 32.8387
2023-04-04 | 35:30 | 0.35498 | 35.2764 | 0.68405 | 0.50544 | 30.8024
2023-04-04 | 35:45 | 0.35863 | 35.2209 | 0.70548 | 0.5121 | 28.1149
2023-04-04 | 36:00 | 0.365 | 35 | 0.711 | 0.517 | 25
2023-04-04 | 36:15 | 0.37532 | 34.6035 | 0.69379 | 0.51987 | 21.6855
2023-04-04 | 36:30 | 0.38704 | 34.0887 | 0.66135 | 0.52156 | 18.4154
2023-04-04 | 36:45 | 0.39661 | 33.5295 | 0.62473 | 0.52322 | 15.4376
2023-04-04 | 37:00 | 0.40051 | 33 | 0.595 | 0.526 | 13
2023-04-04 | 37:15 | 0.39647 | 32.564 | 0.58076 | 0.53062 | 11.2786
2023-04-04 | 37:30 | 0.38722 | 32.2439 | 0.5807 | 0.5362 | 10.1611
2023-04-04 | 37:45 | 0.37675 | 32.0519 | 0.59104 | 0.54143 | 9.463
2023-04-04 | 38:00 | 0.36905 | 32 | 0.608 | 0.545 | 9
2023-04-04 | 38:15 | 0.36721 | 32.078 | 0.62789 | 0.54616 | 8.6062
2023-04-04 | 38:30 | 0.37074 | 32.1857 | 0.64736 | 0.54627 | 8.1901
2023-04-04 | 38:45 | 0.37827 | 32.2005 | 0.66315 | 0.54725 | 7.679
2023-04-04 | 39:00 | 0.38841 | 32 | 0.672 | 0.551 | 7
2023-04-04 | 39:15 | 0.39991 | 31.5147 | 0.67208 | 0.55878 | 6.1248
2023-04-04 | 39:30 | 0.41202 | 30.8884 | 0.66735 | 0.56923 | 5.2033
2023-04-04 | 39:45 | 0.42412 | 30.3179 | 0.6632 | 0.58031 | 4.4302
2023-04-04 | 40:00 | 0.4356 | 30 | 0.665 | 0.59 | 4
2023-04-04 | 40:15 | 0.44609 | 30.0818 | 0.67616 | 0.5968 | 4.0354
2023-04-04 | 40:30 | 0.45624 | 30.5107 | 0.6921 | 0.60131 | 4.3717
2023-04-04 | 40:45 | 0.46696 | 31.1842 | 0.70624 | 0.60467 | 4.7721
2023-04-04 | 41:00 | 0.47916 | 32 | 0.712 | 0.608 | 5
2023-04-04 | 41:15 | 0.49337 | 32.8612 | 0.70465 | 0.61221 | 4.8898
2023-04-04 | 41:30 | 0.50866 | 33.6939 | 0.68675 | 0.61727 | 4.56
2023-04-04 | 41:45 | 0.52372 | 34.4296 | 0.66274 | 0.62295 | 4.2002
2023-04-04 | 42:00 | 0.53724 | 35 | 0.637 | 0.629 | 4
2023-04-04 | 42:15 | 0.54805 | 35.3639 | 0.6131 | 0.63517 | 4.0929
2023-04-04 | 42:30 | 0.55545 | 35.5888 | 0.59113 | 0.64121 | 4.3882
2023-04-04 | 42:45 | 0.5589 | 35.7693 | 0.57035 | 0.64691 | 4.7395
2023-04-04 | 43:00 | 0.55781 | 36 | 0.55 | 0.652 | 5
2023-04-04 | 43:15 | 0.55177 | 36.3394 | 0.52978 | 0.65616 | 5.0668
2023-04-04 | 43:30 | 0.54091 | 36.7009 | 0.51121 | 0.65862 | 5.012
2023-04-04 | 43:45 | 0.52549 | 36.962 | 0.49629 | 0.65852 | 4.9511
2023-04-04 | 44:00 | 0.50578 | 37 | 0.487 | 0.655 | 5
2023-04-04 | 44:15 | 0.48225 | 36.7161 | 0.48398 | 0.64777 | 5.2335
2023-04-04 | 44:30 | 0.45624 | 36.1074 | 0.48252 | 0.63882 | 5.5638
2023-04-04 | 44:45 | 0.42929 | 35.195 | 0.47654 | 0.63071 | 5.8622
2023-04-04 | 45:00 | 0.40293 | 34 | 0.46 | 0.626 | 6
2023-04-04 | 45:15 | 0.37841 | 32.5463 | 0.42925 | 0.62559 | 5.8897
2023-04-04 | 45:30 | 0.35571 | 30.8694 | 0.39035 | 0.62373 | 5.6078
2023-04-04 | 45:45 | 0.33455 | 29.0078 | 0.35177 | 0.61301 | 5.2721
2023-04-04 | 46:00 | 0.3146 | 27 | 0.322 | 0.586 | 5
2023-04-04 | 46:15 | 0.29549 | 24.8645 | 0.30717 | 0.53818 | 4.8796
2023-04-04 | 46:30 | 0.27652 | 22.54 | 0.30409 | 0.4765 | 4.8798
2023-04-04 | 46:45 | 0.25693 | 19.9456 | 0.30721 | 0.41083 | 4.9402
2023-04-04 | 47:00 | 0.23595 | 17 | 0.311 | 0.351 | 5
2023-04-04 | 47:15 | 0.21353 | 13.699 | 0.31103 | 0.30487 | 5.0139
2023-04-04 | 47:30 | 0.19244 | 10.3455 | 0.30731 | 0.27237 | 4.9978
2023-04-04 | 47:45 | 0.17616 | 7.3192 | 0.30093 | 0.25144 | 4.9827
2023-04-05 | 48:00 | 0.16819 | 5 | 0.293 | 0.24 | 5
2023-04-05 | 48:15 | 0.17068 | 3.6677 | 0.28477 | 0.23595 | 5.0648
2023-04-05 | 48:30 | 0.18052 | 3.2031 | 0.27805 | 0.237 | 5.1291
2023-04-05 | 48:45 | 0.19327 | 3.3869 | 0.27481 | 0.2408 | 5.1288
2023-04-05 | 49:00 | 0.20449 | 4 | 0.277 | 0.245 | 5
2023-04-05 | 49:15 | 0.21078 | 4.8488 | 0.28561 | 0.2478 | 4.7112
2023-04-05 | 49:30 | 0.21289 | 5.8421 | 0.29774 | 0.2495 | 4.3608
2023-04-05 | 49:45 | 0.21262 | 6.9144 | 0.30949 | 0.25095 | 4.0801
2023-04-05 | 50:00 | 0.21175 | 8 | 0.317 | 0.253 | 4
2023-04-05 | 50:15 | 0.21176 | 9.0464 | 0.31735 | 0.25625 | 4.1999
2023-04-05 | 50:30 | 0.21285 | 10.0534 | 0.3115 | 0.26037 | 4.5525
2023-04-05 | 50:45 | 0.2149 | 11.0336 | 0.30141 | 0.26481 | 4.8789
2023-04-05 | 51:00 | 0.2178 | 12 | 0.289 | 0.269 | 5
2023-04-05 | 51:15 | 0.22138 | 12.9655 | 0.27642 | 0.27257 | 4.8017
2023-04-05 | 51:30 | 0.22527 | 13.9444 | 0.26662 | 0.27588 | 4.429
2023-04-05 | 51:45 | 0.22905 | 14.951 | 0.26276 | 0.27951 | 4.0918
2023-04-05 | 52:00 | 0.23232 | 16 | 0.268 | 0.284 | 4
2023-04-05 | 52:15 | 0.23481 | 17.0916 | 0.2841 | 0.28973 | 4.2965
2023-04-05 | 52:30 | 0.23689 | 18.1692 | 0.30726 | 0.29635 | 4.8565
2023-04-05 | 52:45 | 0.23911 | 19.1623 | 0.33229 | 0.30328 | 5.4882
2023-04-05 | 53:00 | 0.242 | 20 | 0.354 | 0.31 | 6
2023-04-05 | 53:15 | 0.24593 | 20.6526 | 0.36894 | 0.31606 | 6.2468
2023-04-05 | 53:30 | 0.25059 | 21.2538 | 0.3806 | 0.32149 | 6.2701
2023-04-05 | 53:45 | 0.25549 | 21.9781 | 0.39421 | 0.32642 | 6.1585
2023-04-05 | 54:00 | 0.26015 | 23 | 0.415 | 0.331 | 6
2023-04-05 | 54:15 | 0.26422 | 24.4229 | 0.44647 | 0.33543 | 5.8727
2023-04-05 | 54:30 | 0.26782 | 26.0656 | 0.48522 | 0.34021 | 5.8129
2023-04-05 | 54:45 | 0.27122 | 27.6754 | 0.52611 | 0.34588 | 5.8467
2023-04-05 | 55:00 | 0.27467 | 29 | 0.564 | 0.353 | 6
2023-04-05 | 55:15 | 0.2785 | 29.8587 | 0.595 | 0.36194 | 6.3562
2023-04-05 | 55:30 | 0.28333 | 30.3589 | 0.62015 | 0.3723 | 7.2281
2023-04-05 | 55:45 | 0.28989 | 30.6796 | 0.64172 | 0.38352 | 8.986
2023-04-05 | 56:00 | 0.29887 | 31 | 0.662 | 0.395 | 12
2023-04-05 | 56:15 | 0.31056 | 31.4546 | 0.68219 | 0.4063 | 16.4213
2023-04-05 | 56:30 | 0.32355 | 31.9989 | 0.6992 | 0.41745 | 21.5247
2023-04-05 | 56:45 | 0.33599 | 32.5437 | 0.70886 | 0.42863 | 26.3657
2023-04-05 | 57:00 | 0.34606 | 33 | 0.707 | 0.44 | 30
2023-04-05 | 57:15 | 0.35232 | 33.3074 | 0.69093 | 0.45151 | 31.7867
2023-04-05 | 57:30 | 0.35498 | 33.5207 | 0.66382 | 0.46226 | 32.2982
2023-04-05 | 57:45 | 0.35467 | 33.7237 | 0.63029 | 0.47113 | 32.4107
2023-04-05 | 58:00 | 0.352 | 34 | 0.595 | 0.477 | 33
2023-04-05 | 58:15 | 0.34811 | 34.3941 | 0.56315 | 0.47972 | 34.6195
2023-04-05 | 58:30 | 0.34619 | 34.7934 | 0.54229 | 0.483 | 36.5324
2023-04-05 | 58:45 | 0.34992 | 35.046 | 0.54053 | 0.49153 | 37.679
2023-04-05 | 59:00 | 0.363 | 35 | 0.566 | 0.51 | 37
2023-04-05 | 59:15 | 0.38582 | 34.6006 | 0.62019 | 0.53921 | 33.8759
2023-04-05 | 59:30 | 0.40552 | 34.1808 | 0.67804 | 0.56449 | 29.4473
2023-04-05 | 59:45 | 0.40597 | 34.1705 | 0.70787 | 0.56727 | 25.2951
2023-04-05 | 60:00 | 0.371 | 35 | 0.678 | 0.529 | 23
2023-04-05 | 60:15 | 0.29143 | 36.9255 | 0.56919 | 0.43913 | 23.6114
2023-04-05 | 60:30 | 0 | 39.5086 | 0.41198 | 0.31916 | 26.0534
2023-04-05 | 60:45 | 0 | 42.1375 | 0.24939 | 0.19861 | 28.7187
2023-04-05 | 61:00 | 0 | 44.2 | 0.1244 | 0.107 | 30
2023-04-05 | 61:15 | 0 | 45.2351 | 0.068535 | 0.065837 | 28.741
2023-04-05 | 61:30 | 0 | 45.3848 | 0.06736 | 0.064639 | 25.589
2023-04-05 | 61:45 | 0 | 44.9421 | 0.094954 | 0.084922 | 21.6426
2023-04-05 | 62:00 | 0 | 44.2 | 0.1254 | 0.1082 | 18
2023-04-05 | 62:15 | 0 | 43.4123 | 0.13839 | 0.11991 | 15.5029
2023-04-05 | 62:30 | 0 | 42.6771 | 0.13603 | 0.12116 | 13.9655
2023-04-05 | 62:45 | 0 | 42.0534 | 0.12606 | 0.11698 | 12.9454
2023-04-05 | 63:00 | 0 | 41.6 | 0.1162 | 0.1124 | 12
2023-04-05 | 63:15 | 0 | 41.3593 | 0.1125 | 0.11134 | 10.81
2023-04-05 | 63:30 | 0 | 41.3067 | 0.11432 | 0.11323 | 9.5488
2023-04-05 | 63:45 | 0 | 41.4007 | 0.11933 | 0.11641 | 8.5133
2023-04-05 | 64:00 | 0 | 41.6 | 0.1252 | 0.1192 | 8
2023-04-05 | 64:15 | 0 | 41.8676 | 0.13011 | 0.12053 | 8.1947
2023-04-05 | 64:30 | 0 | 42.1837 | 0.13419 | 0.12175 | 8.8391
2023-04-05 | 64:45 | 0 | 42.533 | 0.13807 | 0.12479 | 9.564
2023-04-05 | 65:00 | 0 | 42.9 | 0.1424 | 0.1316 | 10
2023-04-05 | 65:15 | 0 | 43.2688 | 0.14705 | 0.14264 | 9.8799
2023-04-05 | 65:30 | 0 | 43.6209 | 0.14888 | 0.15245 | 9.3446
2023-04-05 | 65:45 | 0 | 43.9377 | 0.14403 | 0.15408 | 8.637
2023-04-05 | 66:00 | 0 | 44.2 | 0.1286 | 0.1406 | 8
2023-04-05 | 66:15 | 0 | 44.4074 | 0.10215 | 0.11039 | 7.6294
2023-04-05 | 66:30 | 0 | 44.6325 | 0.077999 | 0.083156 | 7.5324
2023-04-05 | 66:45 | 0 | 44.9664 | 0.072897 | 0.083946 | 7.6692
2023-04-05 | 67:00 | 0 | 45.5 | 0.1036 | 0.1378 | 8
2023-04-05 | 67:15 | 0 | 46.272 | 0.17995 | 0.25895 | 8.4776
2023-04-05 | 67:30 | 0 | 47.1116 | 0.28412 | 0.4184 | 9.0259
2023-04-05 | 67:45 | 0 | 47.7953 | 0.39138 | 0.57635 | 9.5612
2023-04-05 | 68:00 | 0.234 | 48.1 | 0.477 | 0.693 | 10
2023-04-05 | 68:15 | 0.28632 | 47.8513 | 0.52203 | 0.73967 | 10.2726
2023-04-05 | 68:30 | 0.32428 | 47.0712 | 0.5307 | 0.73223 | 10.3641
2023-04-05 | 68:45 | 0.3466 | 45.8305 | 0.51302 | 0.69767 | 10.2736
2023-04-05 | 69:00 | 0.352 | 44.2 | 0.479 | 0.663 | 10
2023-04-05 | 69:15 | 0.34048 | 42.2491 | 0.4379 | 0.64827 | 9.5571
2023-04-05 | 69:30 | 0.31709 | 40.0411 | 0.39601 | 0.64578 | 9.0176
2023-04-05 | 69:45 | 0.28816 | 37.6375 | 0.35887 | 0.6409 | 8.4694
2023-04-05 | 70:00 | 0.26 | 35.1 | 0.332 | 0.619 | 8
2023-04-05 | 70:15 | 0.23748 | 32.4474 | 0.31896 | 0.56981 | 7.6867
2023-04-05 | 70:30 | 0.2196 | 29.5269 | 0.31537 | 0.50054 | 7.5653
2023-04-05 | 70:45 | 0.20392 | 26.143 | 0.31484 | 0.42274 | 7.6613
2023-04-05 | 71:00 | 0.188 | 22.1 | 0.311 | 0.348 | 8
2023-04-05 | 71:15 | 0.17021 | 17.3519 | 0.29951 | 0.28605 | 8.5711
2023-04-05 | 71:30 | 0.15226 | 12.4511 | 0.28415 | 0.23932 | 9.2211
2023-04-05 | 71:45 | 0.13668 | 8.0998 | 0.27071 | 0.20844 | 9.7605
2023-04-06 | 72:00 | 0.126 | 5 | 0.265 | 0.194 | 10
2023-04-06 | 72:15 | 0.12192 | 3.6325 | 0.27102 | 0.19544 | 9.8101
2023-04-06 | 72:30 | 0.12275 | 3.5935 | 0.28555 | 0.20742 | 9.3005
2023-04-06 | 72:45 | 0.12595 | 4.2577 | 0.30355 | 0.22344 | 8.6406
2023-04-06 | 73:00 | 0.129 | 5 | 0.32 | 0.237 | 8
2023-04-06 | 73:15 | 0.12994 | 5.332 | 0.33081 | 0.24316 | 7.501
2023-04-06 | 73:30 | 0.12913 | 5.3124 | 0.33567 | 0.24337 | 7.0771
2023-04-06 | 73:45 | 0.12751 | 5.1366 | 0.33519 | 0.24064 | 6.6147
2023-04-06 | 74:00 | 0.126 | 5 | 0.33 | 0.238 | 6
2023-04-06 | 74:15 | 0.12538 | 5.0551 | 0.32103 | 0.23773 | 5.1702
2023-04-06 | 74:30 | 0.12573 | 5.282 | 0.31041 | 0.23922 | 4.266
2023-04-06 | 74:45 | 0.12696 | 5.6179 | 0.30058 | 0.24109 | 3.4788
2023-04-06 | 75:00 | 0.129 | 6 | 0.294 | 0.242 | 3
2023-04-06 | 75:15 | 0.13162 | 6.3695 | 0.29261 | 0.24104 | 2.9587
2023-04-06 | 75:30 | 0.13408 | 6.6846 | 0.29645 | 0.23913 | 3.2338
2023-04-06 | 75:45 | 0.1355 | 6.9073 | 0.30507 | 0.23765 | 3.6421
2023-04-06 | 76:00 | 0.135 | 7 | 0.318 | 0.238 | 4
2023-04-06 | 76:15 | 0.13236 | 6.9667 | 0.3346 | 0.24092 | 4.167
2023-04-06 | 76:30 | 0.12997 | 6.9796 | 0.35341 | 0.24465 | 4.1737
2023-04-06 | 76:45 | 0.13084 | 7.2527 | 0.37276 | 0.2468 | 4.0936
2023-04-06 | 77:00 | 0.138 | 8 | 0.391 | 0.245 | 4
2023-04-06 | 77:15 | 0.15372 | 9.3885 | 0.40697 | 0.23826 | 3.9514
2023-04-06 | 77:30 | 0.17718 | 11.3969 | 0.42153 | 0.23128 | 3.9463
2023-04-06 | 77:45 | 0.2068 | 13.9568 | 0.43609 | 0.23016 | 3.968
2023-04-06 | 78:00 | 0.241 | 17 | 0.452 | 0.241 | 4
2023-04-06 | 78:15 | 0.2778 | 20.4325 | 0.4706 | 0.26807 | 4.0273
2023-04-06 | 78:30 | 0.31368 | 24.0579 | 0.49295 | 0.30834 | 4.0413
2023-04-06 | 78:45 | 0.34472 | 27.6544 | 0.52008 | 0.35694 | 4.0345
2023-04-06 | 79:00 | 0.367 | 31 | 0.553 | 0.409 | 4
2023-04-06 | 79:15 | 0.37796 | 33.8973 | 0.59146 | 0.46004 | 3.9705
2023-04-06 | 79:30 | 0.38046 | 36.2466 | 0.63015 | 0.5071 | 4.1387
2023-04-06 | 79:45 | 0.37873 | 37.9726 | 0.66252 | 0.54761 | 4.7376
2023-04-06 | 80:00 | 0.377 | 39 | 0.682 | 0.579 | 6
2023-04-06 | 80:15 | 0.37859 | 39.3065 | 0.68454 | 0.59963 | 8.044
2023-04-06 | 80:30 | 0.38322 | 39.0808 | 0.67619 | 0.61162 | 10.5288
2023-04-06 | 80:45 | 0.38975 | 38.5648 | 0.66549 | 0.61806 | 12.9993
2023-04-06 | 81:00 | 0.397 | 38 | 0.661 | 0.622 | 15
2023-04-06 | 81:15 | 0.40398 | 37.58 | 0.66883 | 0.62589 | 16.1975
2023-04-06 | 81:30 | 0.41039 | 37.3052 | 0.68534 | 0.62966 | 16.7459
2023-04-06 | 81:45 | 0.41611 | 37.1278 | 0.70443 | 0.6326 | 16.9214
2023-04-06 | 82:00 | 0.421 | 37 | 0.72 | 0.634 | 17
2023-04-06 | 82:15 | 0.42491 | 36.8736 | 0.72701 | 0.63346 | 17.1818
2023-04-06 | 82:30 | 0.42758 | 36.6985 | 0.72458 | 0.63175 | 17.3626
2023-04-06 | 82:45 | 0.4287 | 36.4242 | 0.71285 | 0.62991 | 17.362
2023-04-06 | 83:00 | 0.428 | 36 | 0.692 | 0.629 | 17
2023-04-06 | 83:15 | 0.42541 | 35.4099 | 0.66312 | 0.62971 | 16.1535
2023-04-06 | 83:30 | 0.4218 | 34.7757 | 0.63111 | 0.63123 | 14.9289
2023-04-06 | 83:45 | 0.41829 | 34.2536 | 0.60179 | 0.63239 | 13.4898
2023-04-06 | 84:00 | 0.416 | 34 | 0.581 | 0.632 | 12
2023-04-06 | 84:15 | 0.41558 | 34.1118 | 0.57325 | 0.62898 | 10.5949
2023-04-06 | 84:30 | 0.41585 | 34.4488 | 0.57774 | 0.62258 | 9.2969
2023-04-06 | 84:45 | 0.4152 | 34.8114 | 0.59237 | 0.61214 | 8.1005
2023-04-06 | 85:00 | 0.412 | 35 | 0.615 | 0.597 | 7
2023-04-06 | 85:15 | 0.40515 | 34.8771 | 0.64283 | 0.57729 | 5.9984
2023-04-06 | 85:30 | 0.39568 | 34.554 | 0.67029 | 0.55622 | 5.1334
2023-04-06 | 85:45 | 0.38511 | 34.2039 | 0.6911 | 0.53779 | 4.4518
2023-04-06 | 86:00 | 0.375 | 34 | 0.699 | 0.526 | 4
2023-04-06 | 86:15 | 0.36672 | 34.0671 | 0.69047 | 0.52388 | 3.8024
2023-04-06 | 86:30 | 0.36095 | 34.3352 | 0.67298 | 0.53056 | 3.7943
2023-04-06 | 86:45 | 0.3582 | 34.6857 | 0.65675 | 0.54421 | 3.8891
2023-04-06 | 87:00 | 0.359 | 35 | 0.652 | 0.563 | 4
2023-04-06 | 87:15 | 0.3636 | 35.1826 | 0.66528 | 0.58518 | 4.0578
2023-04-06 | 87:30 | 0.37128 | 35.2303 | 0.68842 | 0.60931 | 4.0642
2023-04-06 | 87:45 | 0.38107 | 35.1628 | 0.70961 | 0.63403 | 4.0385
2023-04-06 | 88:00 | 0.392 | 35 | 0.717 | 0.658 | 4
2023-04-06 | 88:15 | 0.4032 | 34.7649 | 0.70274 | 0.67985 | 3.9664
2023-04-06 | 88:30 | 0.41429 | 34.4936 | 0.67483 | 0.69821 | 3.9488
2023-04-06 | 88:45 | 0.42498 | 34.2255 | 0.64526 | 0.71172 | 3.9568
2023-04-06 | 89:00 | 0.435 | 34 | 0.626 | 0.719 | 4
2023-04-06 | 89:15 | 0.44409 | 33.8516 | 0.62533 | 0.71938 | 4.0767
2023-04-06 | 89:30 | 0.45206 | 33.7954 | 0.63675 | 0.71497 | 4.1405
2023-04-06 | 89:45 | 0.45875 | 33.8414 | 0.65004 | 0.70857 | 4.1341
2023-04-06 | 90:00 | 0.464 | 34 | 0.655 | 0.703 | 4
2023-04-06 | 90:15 | 0.46762 | 34.2662 | 0.64388 | 0.70018 | 3.7114
2023-04-06 | 90:30 | 0.46936 | 34.5749 | 0.6188 | 0.69854 | 3.3641
2023-04-06 | 90:45 | 0.46891 | 34.8462 | 0.58431 | 0.69563 | 3.0848
2023-04-06 | 91:00 | 0.466 | 35 | 0.545 | 0.689 | 3
2023-04-06 | 91:15 | 0.46054 | 34.9744 | 0.50554 | 0.67699 | 3.1872
2023-04-06 | 91:30 | 0.45326 | 34.78 | 0.47106 | 0.66112 | 3.5279
2023-04-06 | 91:45 | 0.4451 | 34.4456 | 0.44681 | 0.64368 | 3.8547
2023-04-06 | 92:00 | 0.437 | 34 | 0.438 | 0.627 | 4
2023-04-06 | 92:15 | 0.42956 | 33.4614 | 0.44717 | 0.61272 | 3.8524
2023-04-06 | 92:30 | 0.4221 | 32.8053 | 0.46594 | 0.59987 | 3.5243
2023-04-06 | 92:45 | 0.41358 | 31.9965 | 0.48325 | 0.58683 | 3.184
2023-04-06 | 93:00 | 0.403 | 31 | 0.488 | 0.572 | 3
2023-04-06 | 93:15 | 0.38962 | 29.7895 | 0.47232 | 0.55407 | 3.0907
2023-04-06 | 93:30 | 0.37386 | 28.374 | 0.44116 | 0.53304 | 3.375
2023-04-06 | 93:45 | 0.35642 | 26.7716 | 0.40267 | 0.50925 | 3.7218
2023-04-06 | 94:00 | 0.338 | 25 | 0.365 | 0.483 | 4
2023-04-06 | 94:15 | 0.31905 | 23.0682 | 0.33474 | 0.45449 | 4.1128
2023-04-06 | 94:30 | 0.29898 | 20.9486 | 0.31217 | 0.42333 | 4.1006
2023-04-06 | 94:45 | 0.27691 | 18.6047 | 0.29602 | 0.38901 | 4.0381
2023-04-06 | 95:00 | 0.252 | 16 | 0.285 | 0.351 | 4
2023-04-06 | 95:15 | 0.22408 | 13.1566 | 0.2779 | 0.30976 | 4.0363
2023-04-06 | 95:30 | 0.19574 | 10.3315 | 0.27378 | 0.26963 | 4.0977
2023-04-06 | 95:45 | 0.17028 | 7.8407 | 0.27177 | 0.23594 | 4.1103
2023-04-07 | 96:00 | 0.151 | 6 | 0.271 | 0.214 | 4
2023-04-07 | 96:15 | 0.14017 | 5.0244 | 0.27097 | 0.20729 | 3.7265
2023-04-07 | 96:30 | 0.13607 | 4.7253 | 0.2726 | 0.2119 | 3.3837
2023-04-07 | 96:45 | 0.13592 | 4.8137 | 0.27718 | 0.22206 | 3.099
2023-04-07 | 97:00 | 0.137 | 5 | 0.286 | 0.232 | 3
2023-04-07 | 97:15 | 0.1371 | 5.0585 | 0.29942 | 0.23722 | 3.167
2023-04-07 | 97:30 | 0.13625 | 5.0171 | 0.31408 | 0.23827 | 3.4925
2023-04-07 | 97:45 | 0.13502 | 4.9672 | 0.32571 | 0.23693 | 3.8217
2023-04-07 | 98:00 | 0.134 | 5 | 0.33 | 0.235 | 4
2023-04-07 | 98:15 | 0.13368 | 5.1791 | 0.32416 | 0.23392 | 3.9179
2023-04-07 | 98:30 | 0.1342 | 5.4562 | 0.31132 | 0.23366 | 3.6464
2023-04-07 | 98:45 | 0.13562 | 5.7552 | 0.29606 | 0.23381 | 3.3017
2023-04-07 | 99:00 | 0.138 | 6 | 0.283 | 0.234 | 3
2023-04-07 | 99:15 | 0.14123 | 6.1315 | 0.27599 | 0.23396 | 2.8333
2023-04-07 | 99:30 | 0.14447 | 6.1582 | 0.2759 | 0.23399 | 2.7969
2023-04-07 | 99:45 | 0.14673 | 6.1059 | 0.28287 | 0.23452 | 2.8621
2023-04-07 | 100:00 | 0.147 | 6 | 0.297 | 0.236 | 3
2023-04-07 | 100:15 | 0.14496 | 5.8888 | 0.31786 | 0.23862 | 3.1865
2023-04-07 | 100:30 | 0.14304 | 5.911 | 0.34269 | 0.24165 | 3.4159
2023-04-07 | 100:45 | 0.14435 | 6.2276 | 0.36818 | 0.2441 | 3.6874
2023-04-07 | 101:00 | 0.152 | 7 | 0.391 | 0.245 | 4
2023-04-07 | 101:15 | 0.16819 | 8.36 | 0.40875 | 0.24418 | 4.3427
2023-04-07 | 101:30 | 0.19148 | 10.3228 | 0.42271 | 0.24467 | 4.6644
2023-04-07 | 101:45 | 0.21953 | 12.8742 | 0.43506 | 0.25033 | 4.9039
2023-04-07 | 102:00 | 0.25 | 16 | 0.448 | 0.265 | 5
2023-04-07 | 102:15 | 0.28064 | 19.6398 | 0.46378 | 0.29138 | 4.9114
2023-04-07 | 102:30 | 0.30955 | 23.5478 | 0.48486 | 0.32765 | 4.6764
2023-04-07 | 102:45 | 0.33494 | 27.4319 | 0.51376 | 0.37085 | 4.3532
2023-04-07 | 103:00 | 0.355 | 31 | 0.553 | 0.418 | 4
2023-04-07 | 103:15 | 0.36858 | 34.0027 | 0.60266 | 0.46607 | 3.7148
2023-04-07 | 103:30 | 0.37708 | 36.3611 | 0.6531 | 0.51171 | 3.755
2023-04-07 | 103:45 | 0.38254 | 38.039 | 0.69223 | 0.5515 | 4.4176
2023-04-07 | 104:00 | 0.387 | 39 | 0.708 | 0.582 | 6
2023-04-07 | 104:15 | 0.39209 | 39.2556 | 0.69301 | 0.60099 | 8.6356
2023-04-07 | 104:30 | 0.39776 | 39.0077 | 0.65863 | 0.611 | 11.8038
2023-04-07 | 104:45 | 0.40355 | 38.506 | 0.62094 | 0.61576 | 14.82
2023-04-07 | 105:00 | 0.409 | 38 | 0.596 | 0.619 | 17
2023-04-07 | 105:15 | 0.41374 | 37.678 | 0.59553 | 0.62363 | 17.8676
2023-04-07 | 105:30 | 0.41777 | 37.483 | 0.61387 | 0.6293 | 17.78
2023-04-07 | 105:45 | 0.42116 | 37.2965 | 0.64103 | 0.63481 | 17.3023
2023-04-07 | 106:00 | 0.424 | 37 | 0.667 | 0.639 | 17
2023-04-07 | 106:15 | 0.42642 | 36.5166 | 0.68376 | 0.64104 | 17.2688
2023-04-07 | 106:30 | 0.42879 | 35.9352 | 0.69124 | 0.64156 | 17.8263
2023-04-07 | 106:45 | 0.43151 | 35.3862 | 0.69135 | 0.64155 | 18.2207
2023-04-07 | 107:00 | 0.435 | 35 | 0.686 | 0.642 | 18
2023-04-07 | 107:15 | 0.43935 | 34.8649 | 0.67706 | 0.6434 | 16.8541
2023-04-07 | 107:30 | 0.44344 | 34.9011 | 0.66628 | 0.64422 | 15.0398
2023-04-07 | 107:45 | 0.4458 | 34.9868 | 0.65536 | 0.64243 | 12.9556
2023-04-07 | 108:00 | 0.445 | 35 | 0.646 | 0.636 | 11
2023-04-07 | 108:15 | 0.44005 | 34.8518 | 0.63955 | 0.62354 | 9.4866
2023-04-07 | 108:30 | 0.43183 | 34.5852 | 0.63589 | 0.6063 | 8.3894
2023-04-07 | 108:45 | 0.4217 | 34.276 | 0.63453 | 0.58616 | 7.5975
2023-04-07 | 109:00 | 0.411 | 34 | 0.635 | 0.565 | 7
2023-04-07 | 109:15 | 0.40083 | 33.8215 | 0.63672 | 0.54474 | 6.4964
2023-04-07 | 109:30 | 0.39124 | 33.758 | 0.63878 | 0.52733 | 6.0277
2023-04-07 | 109:45 | 0.38203 | 33.8155 | 0.64021 | 0.51476 | 5.5451
2023-04-07 | 110:00 | 0.373 | 34 | 0.64 | 0.509 | 5
2023-04-07 | 110:15 | 0.36421 | 34.2998 | 0.63753 | 0.51163 | 4.3715
2023-04-07 | 110:30 | 0.35683 | 34.6329 | 0.6336 | 0.52263 | 3.7499
2023-04-07 | 110:45 | 0.35228 | 34.8995 | 0.62937 | 0.54157 | 3.2534
2023-04-07 | 111:00 | 0.352 | 35 | 0.626 | 0.568 | 3
2023-04-07 | 111:15 | 0.35703 | 34.8699 | 0.62456 | 0.60088 | 3.0644
2023-04-07 | 111:30 | 0.36683 | 34.5855 | 0.62581 | 0.63664 | 3.3476
2023-04-07 | 111:45 | 0.38047 | 34.2584 | 0.6304 | 0.67108 | 3.707
2023-04-07 | 112:00 | 0.397 | 34 | 0.639 | 0.7 | 4
2023-04-07 | 112:15 | 0.41549 | 33.8924 | 0.65143 | 0.7203 | 4.1207
2023-04-07 | 112:30 | 0.43497 | 33.9 | 0.66415 | 0.73319 | 4.1096
2023-04-07 | 112:45 | 0.45447 | 33.9575 | 0.6728 | 0.74099 | 4.0437
2023-04-07 | 113:00 | 0.473 | 34 | 0.673 | 0.746 | 4
2023-04-07 | 113:15 | 0.48964 | 33.9823 | 0.6618 | 0.75005 | 4.0307
2023-04-07 | 113:30 | 0.50365 | 33.9396 | 0.64195 | 0.75309 | 4.0889
2023-04-07 | 113:45 | 0.51433 | 33.9271 | 0.61763 | 0.75458 | 4.1026
2023-04-07 | 114:00 | 0.521 | 34 | 0.593 | 0.754 | 4
2023-04-07 | 114:15 | 0.52326 | 34.194 | 0.57127 | 0.75096 | 3.7407
2023-04-07 | 114:30 | 0.52194 | 34.4666 | 0.55179 | 0.74569 | 3.4099
2023-04-07 | 114:45 | 0.51815 | 34.756 | 0.53291 | 0.73858 | 3.1241
2023-04-07 | 115:00 | 0.513 | 35 | 0.513 | 0.73 | 3
2023-04-07 | 115:15 | 0.50741 | 35.148 | 0.49155 | 0.72022 | 3.1159
2023-04-07 | 115:30 | 0.50146 | 35.1939 | 0.47252 | 0.70901 | 3.3967
2023-04-07 | 115:45 | 0.49503 | 35.1428 | 0.46098 | 0.69605 | 3.7292
2023-04-07 | 116:00 | 0.488 | 35 | 0.462 | 0.681 | 4
2023-04-07 | 116:15 | 0.48015 | 34.761 | 0.47782 | 0.66374 | 4.124
2023-04-07 | 116:30 | 0.47095 | 34.3829 | 0.49937 | 0.64501 | 4.1283
2023-04-07 | 116:45 | 0.45978 | 33.8134 | 0.51473 | 0.62578 | 4.0686
2023-04-07 | 117:00 | 0.446 | 33 | 0.512 | 0.607 | 4
2023-04-07 | 117:15 | 0.42927 | 31.9018 | 0.48332 | 0.5892 | 3.9664
2023-04-07 | 117:30 | 0.41035 | 30.5244 | 0.43712 | 0.57119 | 3.9649
2023-04-07 | 117:45 | 0.39025 | 28.8847 | 0.38585 | 0.55134 | 3.981
2023-04-07 | 118:00 | 0.37 | 27 | 0.342 | 0.528 | 4
2023-04-07 | 118:15 | 0.35014 | 24.8817 | 0.31496 | 0.49988 | 4.0103
2023-04-07 | 118:30 | 0.32927 | 22.5195 | 0.30179 | 0.46696 | 4.0119
2023-04-07 | 118:45 | 0.30552 | 19.8976 | 0.29647 | 0.42957 | 4.0075
2023-04-07 | 119:00 | 0.277 | 17 | 0.293 | 0.388 | 4
2023-04-07 | 119:15 | 0.24295 | 13.8682 | 0.28681 | 0.34328 | 3.9923
2023-04-07 | 119:30 | 0.20706 | 10.7725 | 0.27923 | 0.2992 | 3.9875
2023-04-07 | 119:45 | 0.17414 | 8.0405 | 0.27303 | 0.26028 | 3.989
2023-04-08 | 120:00 | 0.149 | 6 | 0.271 | 0.231 | 4
2023-04-08 | 120:15 | 0.13507 | 4.88 | 0.27508 | 0.21454 | 4.0206
2023-04-08 | 120:30 | 0.13024 | 4.5157 | 0.28391 | 0.20873 | 4.0381
2023-04-08 | 120:45 | 0.13104 | 4.6435 | 0.29529 | 0.21005 | 4.0366
2023-04-08 | 121:00 | 0.134 | 5 | 0.307 | 0.215 | 4
2023-04-08 | 121:15 | 0.1363 | 5.3774 | 0.31712 | 0.22063 | 3.9252
2023-04-08 | 121:30 | 0.13785 | 5.7899 | 0.32474 | 0.22626 | 3.86
2023-04-08 | 121:45 | 0.13923 | 6.3075 | 0.32925 | 0.23175 | 3.8647
2023-04-08 | 122:00 | 0.141 | 7 | 0.33 | 0.237 | 4
2023-04-08 | 122:15 | 0.14358 | 7.9073 | 0.32678 | 0.24198 | 4.2941
2023-04-08 | 122:30 | 0.14672 | 8.9496 | 0.32099 | 0.24712 | 4.647
2023-04-08 | 122:45 | 0.14999 | 10.0171 | 0.31446 | 0.25295 | 4.9264
2023-04-08 | 123:00 | 0.153 | 11 | 0.309 | 0.26 | 5
2023-04-08 | 123:15 | 0.15547 | 11.8215 | 0.30622 | 0.26856 | 4.7888
2023-04-08 | 123:30 | 0.15778 | 12.5367 | 0.30691 | 0.2779 | 4.4269
2023-04-08 | 123:45 | 0.16045 | 13.2335 | 0.31164 | 0.28704 | 4.1016
2023-04-08 | 124:00 | 0.164 | 14 | 0.321 | 0.295 | 4
2023-04-08 | 124:15 | 0.16877 | 14.9003 | 0.33504 | 0.30114 | 4.2536
2023-04-08 | 124:30 | 0.1744 | 15.9036 | 0.35175 | 0.30616 | 4.7703
2023-04-08 | 124:45 | 0.18033 | 16.9551 | 0.36858 | 0.31111 | 5.4017
2023-04-08 | 125:00 | 0.186 | 18 | 0.383 | 0.317 | 6
2023-04-08 | 125:15 | 0.19099 | 18.999 | 0.39355 | 0.32454 | 6.4466
2023-04-08 | 125:30 | 0.19537 | 19.9738 | 0.4031 | 0.33307 | 6.7421
2023-04-08 | 125:45 | 0.19931 | 20.9618 | 0.4156 | 0.34156 | 6.9165
2023-04-08 | 126:00 | 0.203 | 22 | 0.435 | 0.349 | 7
2023-04-08 | 126:15 | 0.20665 | 23.1195 | 0.46375 | 0.3548 | 7.0224
2023-04-08 | 126:30 | 0.21051 | 24.3261 | 0.49824 | 0.36006 | 7.0115
2023-04-08 | 126:45 | 0.21487 | 25.6197 | 0.53336 | 0.36629 | 6.9949
2023-04-08 | 127:00 | 0.22 | 27 | 0.564 | 0.375 | 7
2023-04-08 | 127:15 | 0.22608 | 28.4451 | 0.58646 | 0.38714 | 7.1358
2023-04-08 | 127:30 | 0.23295 | 29.8467 | 0.60269 | 0.40143 | 7.837
2023-04-08 | 127:45 | 0.24034 | 31.075 | 0.61608 | 0.416 | 9.6197
2023-04-08 | 128:00 | 0.248 | 32 | 0.63 | 0.429 | 13
2023-04-08 | 128:15 | 0.25575 | 32.5377 | 0.6467 | 0.43913 | 18.2
2023-04-08 | 128:30 | 0.2638 | 32.7871 | 0.66399 | 0.44734 | 24.2655
2023-04-08 | 128:45 | 0.27245 | 32.8929 | 0.67853 | 0.45513 | 29.9482
2023-04-08 | 129:00 | 0.282 | 33 | 0.687 | 0.464 | 34
2023-04-08 | 129:15 | 0.29254 | 33.2166 | 0.68682 | 0.47497 | 35.5486
2023-04-08 | 129:30 | 0.30334 | 33.5049 | 0.67835 | 0.48708 | 35.2261
2023-04-08 | 129:45 | 0.31347 | 33.7908 | 0.66271 | 0.49891 | 34.0406
2023-04-08 | 130:00 | 0.322 | 34 | 0.641 | 0.509 | 33
2023-04-08 | 130:15 | 0.32835 | 34.0804 | 0.61542 | 0.51637 | 32.8399
2023-04-08 | 130:30 | 0.33334 | 34.0683 | 0.59248 | 0.52182 | 33.205
2023-04-08 | 130:45 | 0.33816 | 34.022 | 0.57981 | 0.52661 | 33.4677
2023-04-08 | 131:00 | 0.344 | 34 | 0.585 | 0.532 | 33
2023-04-08 | 131:15 | 0.35156 | 34.04 | 0.61194 | 0.53865 | 31.3575
2023-04-08 | 131:30 | 0.35968 | 34.097 | 0.64959 | 0.54488 | 28.8288
2023-04-08 | 131:45 | 0.36671 | 34.1056 | 0.6832 | 0.54842 | 25.8857
2023-04-08 | 132:00 | 0.371 | 34 | 0.698 | 0.547 | 23
2023-04-08 | 132:15 | 0.37147 | 33.7441 | 0.68436 | 0.53915 | 20.5426
2023-04-08 | 132:30 | 0.3692 | 33.4186 | 0.65316 | 0.52655 | 18.4799
2023-04-08 | 132:45 | 0.36583 | 33.1339 | 0.62037 | 0.51168 | 16.6772
2023-04-08 | 133:00 | 0.363 | 33 | 0.602 | 0.497 | 15
2023-04-08 | 133:15 | 0.36195 | 33.0775 | 0.60945 | 0.48469 | 13.3471
2023-04-08 | 133:30 | 0.36229 | 33.2285 | 0.63578 | 0.47567 | 11.7517
2023-04-08 | 133:45 | 0.36324 | 33.2652 | 0.66947 | 0.47057 | 10.2804
2023-04-08 | 134:00 | 0.364 | 33 | 0.699 | 0.47 | 9
2023-04-08 | 134:15 | 0.36408 | 32.3208 | 0.71532 | 0.47423 | 7.9596
2023-04-08 | 134:30 | 0.36414 | 31.4175 | 0.71934 | 0.48213 | 7.1383
2023-04-08 | 134:45 | 0.36513 | 30.5555 | 0.71444 | 0.49221 | 6.4979
2023-04-08 | 135:00 | 0.368 | 30 | 0.704 | 0.503 | 6
2023-04-08 | 135:15 | 0.37336 | 29.936 | 0.69115 | 0.51347 | 5.6115
2023-04-08 | 135:30 | 0.38051 | 30.2264 | 0.67798 | 0.52443 | 5.3201
2023-04-08 | 135:45 | 0.3884 | 30.6535 | 0.66632 | 0.53719 | 5.1187
2023-04-08 | 136:00 | 0.396 | 31 | 0.658 | 0.553 | 5
2023-04-08 | 136:15 | 0.40259 | 31.1071 | 0.65429 | 0.57264 | 4.9537
2023-04-08 | 136:30 | 0.40881 | 31.052 | 0.65422 | 0.59476 | 4.9562
2023-04-08 | 136:45 | 0.41563 | 30.971 | 0.6563 | 0.6175 | 4.9806
2023-04-08 | 137:00 | 0.424 | 31 | 0.659 | 0.639 | 5
2023-04-08 | 137:15 | 0.43447 | 31.245 | 0.66056 | 0.65769 | 4.9955
2023-04-08 | 137:30 | 0.44587 | 31.6905 | 0.65825 | 0.67316 | 4.9801
2023-04-08 | 137:45 | 0.45658 | 32.2907 | 0.64906 | 0.6853 | 4.9746
2023-04-08 | 138:00 | 0.465 | 33 | 0.63 | 0.694 | 5
2023-04-08 | 138:15 | 0.46988 | 33.7723 | 0.59983 | 0.69934 | 5.0642
2023-04-08 | 138:30 | 0.47135 | 34.561 | 0.56429 | 0.70223 | 5.1234
2023-04-08 | 138:45 | 0.4699 | 35.3192 | 0.53085 | 0.70375 | 5.1209
2023-04-08 | 139:00 | 0.466 | 36 | 0.507 | 0.705 | 5
2023-04-08 | 139:15 | 0.46001 | 36.5563 | 0.49816 | 0.70662 | 4.732
2023-04-08 | 139:30 | 0.45173 | 36.9403 | 0.50148 | 0.70742 | 4.4012
2023-04-08 | 139:45 | 0.44084 | 37.1042 | 0.51206 | 0.70577 | 4.1197
2023-04-08 | 140:00 | 0.427 | 37 | 0.525 | 0.7 | 4
2023-04-08 | 140:15 | 0.41005 | 36.5963 | 0.53546 | 0.68919 | 4.117
2023-04-08 | 140:30 | 0.39048 | 35.9276 | 0.53891 | 0.6752 | 4.3968
2023-04-08 | 140:45 | 0.36891 | 35.0452 | 0.53091 | 0.66061 | 4.7282
2023-04-08 | 141:00 | 0.346 | 34 | 0.507 | 0.648 | 5
2023-04-08 | 141:15 | 0.32245 | 32.8242 | 0.46521 | 0.63875 | 5.128
2023-04-08 | 141:30 | 0.29924 | 31.4741 | 0.4135 | 0.62952 | 5.1365
2023-04-08 | 141:45 | 0.2774 | 29.887 | 0.36229 | 0.61578 | 5.0767
2023-04-08 | 142:00 | 0.258 | 28 | 0.322 | 0.593 | 5
2023-04-08 | 142:15 | 0.24157 | 25.763 | 0.30022 | 0.55779 | 4.9491
2023-04-08 | 142:30 | 0.22671 | 23.1759 | 0.29309 | 0.51133 | 4.9323
2023-04-08 | 142:45 | 0.21149 | 20.2508 | 0.29392 | 0.45595 | 4.9493
2023-04-08 | 143:00 | 0.194 | 17 | 0.296 | 0.394 | 5
2023-04-08 | 143:15 | 0.17333 | 13.4986 | 0.29428 | 0.32884 | 5.0757
2023-04-08 | 143:30 | 0.15256 | 10.0724 | 0.29027 | 0.26805 | 5.1344
2023-04-08 | 143:45 | 0.13576 | 7.11 | 0.28713 | 0.22023 | 5.126
2023-04-09 | 144:00 | 0.127 | 5 | 0.288 | 0.194 | 5
2023-04-09 | 144:15 | 0.1289 | 4.0082 | 0.29487 | 0.19468 | 4.7326
2023-04-09 | 144:30 | 0.13829 | 3.9096 | 0.30507 | 0.21437 | 4.405
2023-04-09 | 144:45 | 0.15053 | 4.3561 | 0.31473 | 0.24187 | 4.1249
2023-04-09 | 145:00 | 0.161 | 5 | 0.32 | 0.266 | 4
2023-04-09 | 145:15 | 0.16618 | 5.5622 | 0.3183 | 0.27819 | 4.1034
2023-04-09 | 145:30 | 0.16703 | 6.0393 | 0.31208 | 0.28048 | 4.3706
2023-04-09 | 145:45 | 0.16561 | 6.4968 | 0.30507 | 0.27753 | 4.7024
2023-04-09 | 146:00 | 0.164 | 7 | 0.301 | 0.274 | 5
2023-04-09 | 146:15 | 0.16383 | 7.6022 | 0.30229 | 0.27359 | 5.1819
2023-04-09 | 146:30 | 0.16498 | 8.3081 | 0.30623 | 0.27608 | 5.2377
2023-04-09 | 146:45 | 0.16689 | 9.1099 | 0.3088 | 0.28028 | 5.1747
2023-04-09 | 147:00 | 0.169 | 10 | 0.306 | 0.285 | 5
2023-04-09 | 147:15 | 0.17088 | 10.9663 | 0.29558 | 0.28936 | 4.7314
2023-04-09 | 147:30 | 0.17256 | 11.9784 | 0.28237 | 0.2937 | 4.4285
2023-04-09 | 147:45 | 0.17421 | 13.0013 | 0.27298 | 0.2987 | 4.1614
2023-04-09 | 148:00 | 0.176 | 14 | 0.274 | 0.305 | 4
2023-04-09 | 148:15 | 0.17807 | 14.9543 | 0.28976 | 0.31295 | 4.0018
2023-04-09 | 148:30 | 0.18054 | 15.9033 | 0.31552 | 0.32161 | 4.1732
2023-04-09 | 148:45 | 0.18348 | 16.9006 | 0.34427 | 0.32971 | 4.508
2023-04-09 | 149:00 | 0.187 | 18 | 0.369 | 0.336 | 5
2023-04-09 | 149:15 | 0.19111 | 19.232 | 0.38468 | 0.33971 | 5.6209
2023-04-09 | 149:30 | 0.19554 | 20.5335 | 0.39428 | 0.34211 | 6.2538
2023-04-09 | 149:45 | 0.19996 | 21.8183 | 0.40273 | 0.34495 | 6.7598
2023-04-09 | 150:00 | 0.204 | 23 | 0.415 | 0.35 | 7
2023-04-09 | 150:15 | 0.20745 | 24.024 | 0.43466 | 0.3584 | 6.8897
2023-04-09 | 150:30 | 0.21054 | 24.9626 | 0.45986 | 0.36882 | 6.5616
2023-04-09 | 150:45 | 0.2136 | 25.9199 | 0.48738 | 0.37933 | 6.2027
2023-04-09 | 151:00 | 0.217 | 27 | 0.514 | 0.388 | 6
2023-04-09 | 151:15 | 0.22103 | 28.2658 | 0.53739 | 0.39359 | 6.1641
2023-04-09 | 151:30 | 0.22582 | 29.616 | 0.55878 | 0.39773 | 6.9999
2023-04-09 | 151:45 | 0.23144 | 30.9082 | 0.58028 | 0.40276 | 8.8358
2023-04-09 | 152:00 | 0.238 | 32 | 0.604 | 0.411 | 12
2023-04-09 | 152:15 | 0.24553 | 32.7877 | 0.63098 | 0.42398 | 16.61
2023-04-09 | 152:30 | 0.25395 | 33.3233 | 0.6579 | 0.43999 | 21.9387
2023-04-09 | 152:45 | 0.26315 | 33.6971 | 0.68038 | 0.45651 | 27.0481
2023-04-09 | 153:00 | 0.273 | 34 | 0.694 | 0.471 | 31
2023-04-09 | 153:15 | 0.2833 | 34.3019 | 0.69597 | 0.48165 | 33.1303
2023-04-09 | 153:30 | 0.2935 | 34.591 | 0.68986 | 0.48941 | 33.8703
2023-04-09 | 153:45 | 0.30294 | 34.8345 | 0.68081 | 0.49598 | 33.9251
2023-04-09 | 154:00 | 0.311 | 35 | 0.674 | 0.503 | 34
2023-04-09 | 154:15 | 0.31728 | 35.067 | 0.67332 | 0.51165 | 34.6032
2023-04-09 | 154:30 | 0.32244 | 35.0629 | 0.67766 | 0.5211 | 35.4552
2023-04-09 | 154:45 | 0.32738 | 35.0274 | 0.68468 | 0.53 | 36.0796
2023-04-09 | 155:00 | 0.333 | 35 | 0.692 | 0.537 | 36
2023-04-09 | 155:15 | 0.33978 | 35.0083 | 0.69749 | 0.54103 | 34.8631
2023-04-09 | 155:30 | 0.34649 | 35.0324 | 0.69986 | 0.54206 | 32.8088
2023-04-09 | 155:45 | 0.35145 | 35.0403 | 0.69805 | 0.5403 | 30.1001
2023-04-09 | 156:00 | 0.353 | 35 | 0.691 | 0.536 | 27
2023-04-09 | 156:15 | 0.35009 | 34.884 | 0.67835 | 0.5295 | 23.7567
2023-04-09 | 156:30 | 0.34422 | 34.6824 | 0.66264 | 0.52167 | 20.5594
2023-04-09 | 156:45 | 0.33748 | 34.3896 | 0.64711 | 0.5135 | 17.5824
2023-04-09 | 157:00 | 0.332 | 34 | 0.635 | 0.506 | 15
2023-04-09 | 157:15 | 0.32936 | 33.518 | 0.62845 | 0.50001 | 12.9381
2023-04-09 | 157:30 | 0.32902 | 32.9878 | 0.6252 | 0.49577 | 11.3285
2023-04-09 | 157:45 | 0.32992 | 32.4637 | 0.62184 | 0.4934 | 10.0546
2023-04-09 | 158:00 | 0.331 | 32 | 0.615 | 0.493 | 9
2023-04-09 | 158:15 | 0.33153 | 31.6378 | 0.6029 | 0.49463 | 8.0692
2023-04-09 | 158:30 | 0.33209 | 31.3663 | 0.5902 | 0.49824 | 7.2517
2023-04-09 | 158:45 | 0.33361 | 31.1617 | 0.58315 | 0.50373 | 6.5584
2023-04-09 | 159:00 | 0.337 | 31 | 0.588 | 0.511 | 6
2023-04-09 | 159:15 | 0.3429 | 30.8683 | 0.6083 | 0.51988 | 5.5822
2023-04-09 | 159:30 | 0.35075 | 30.797 | 0.63675 | 0.52989 | 5.2898
2023-04-09 | 159:45 | 0.35973 | 30.8271 | 0.66332 | 0.54045 | 5.1025
2023-04-09 | 160:00 | 0.369 | 31 | 0.678 | 0.551 | 5
2023-04-09 | 160:15 | 0.37792 | 31.3421 | 0.67373 | 0.56108 | 4.9616
2023-04-09 | 160:30 | 0.38664 | 31.8209 | 0.6553 | 0.5707 | 4.9643
2023-04-09 | 160:45 | 0.39555 | 32.3893 | 0.63047 | 0.57997 | 4.9849
2023-04-09 | 161:00 | 0.405 | 33 | 0.607 | 0.589 | 5
2023-04-09 | 161:15 | 0.41519 | 33.6071 | 0.59077 | 0.59789 | 4.9935
2023-04-09 | 161:30 | 0.42567 | 34.1695 | 0.58019 | 0.60668 | 4.978
2023-04-09 | 161:45 | 0.43581 | 34.6471 | 0.57175 | 0.61538 | 4.9736
2023-04-09 | 162:00 | 0.445 | 35 | 0.562 | 0.624 | 5
2023-04-09 | 162:15 | 0.4526 | 35.2138 | 0.54824 | 0.63242 | 5.0645
2023-04-09 | 162:30 | 0.45793 | 35.3761 | 0.53096 | 0.63995 | 5.1235
2023-04-09 | 162:45 | 0.46029 | 35.6005 | 0.51145 | 0.64576 | 5.1208
2023-04-09 | 163:00 | 0.459 | 36 | 0.491 | 0.649 | 5
2023-04-09 | 163:15 | 0.45354 | 36.6316 | 0.47124 | 0.64918 | 4.7329
2023-04-09 | 163:30 | 0.44413 | 37.3259 | 0.45522 | 0.64713 | 4.4028
2023-04-09 | 163:45 | 0.43115 | 37.8573 | 0.44634 | 0.64402 | 4.1214
2023-04-09 | 164:00 | 0.415 | 38 | 0.448 | 0.641 | 4
2023-04-09 | 164:15 | 0.39611 | 37.5881 | 0.46157 | 0.63894 | 4.1135
2023-04-09 | 164:30 | 0.37507 | 36.6952 | 0.48029 | 0.63751 | 4.3901
2023-04-09 | 164:45 | 0.35249 | 35.4547 | 0.49537 | 0.63607 | 4.7217
2023-04-09 | 165:00 | 0.329 | 34 | 0.498 | 0.634 | 5
2023-04-09 | 165:15 | 0.30521 | 32.4379 | 0.48191 | 0.6304 | 5.1414
2023-04-09 | 165:30 | 0.28173 | 30.7683 | 0.45086 | 0.62333 | 5.1616
2023-04-09 | 165:45 | 0.25913 | 28.9645 | 0.41113 | 0.6106 | 5.101
2023-04-09 | 166:00 | 0.238 | 27 | 0.369 | 0.59 | 5
2023-04-09 | 166:15 | 0.21894 | 24.848 | 0.33074 | 0.55934 | 4.899
2023-04-09 | 166:30 | 0.20252 | 22.4817 | 0.30264 | 0.51642 | 4.8384
2023-04-09 | 166:45 | 0.18935 | 19.8746 | 0.29097 | 0.45904 | 4.8586
2023-04-09 | 167:00 | 0.18 | 17 | 0.302 | 0.385 | 5