图1

情境一：断电事故+寒潮
故障时间：2023年1月14日13:00~2023年1月31日14:20

地点：N13（电）与N114（电）节点之间线路

故障线路波形:

图2  断电事故+寒潮

于2023年1月14日13:00至2023年1月31日14:20在N13（电）----N114（电）线路发生单相接地故障，共计约1小时，图中横坐标为每分钟，纵坐标单位为兆瓦。寒潮引发的冻雨天气会造成使电线上积满雨凇，雨凇最大的危害是使供电线路中断，高压线高高的钢塔在下雪天时，可以会承受2－3倍的重量，但是如果有雨凇的话，可能会承受10－20倍的电线重量，电线或树枝上出现雨凇时，电线结冰后，遇冷收缩，加上风吹引起的震荡和雨凇重量的影响，能使电线和电话线不胜重荷而被压断。在本例中，发生故障后，线路功率由原0.45MW附近降低为0MW附近。经3小时左右，故障被排除，线路恢复运行，如上图所示。

故障节点附近节点波形：

图3  N13功率

流量明显降低，相比泄露节点降低幅度小约55%左右

图4

情境二：线路堵塞+寒潮

故障区间：2023年6月19日5:00~2023年8月20日17:00

地点：N109（热）与N110（热）节点之间线路

N110故障线路波形:

图5 线路堵塞（起点端）+寒潮

N109故障线路波形:

图6 线路堵塞（终点端）+寒潮

于2023年6月19日5:00至2023年8月20日17:00在N109（热）----N110（热）线路因寒导致结冰发生堵塞，共计持续17小时，图中横坐标为每分钟，纵坐标单位为立方米每秒。发生堵塞后，线路流量由原44立方米每秒附近降低为11立方米每秒附近。经3小时左右，故障被排除，线路恢复运行，如上图所示。

故障节点附近节点波形：

图7 N5结点功率

流量明显降低，相比泄露节点降低幅度小约45%左右

图8

情境三：断路+雷雨

故障区间：2023年4月30日3时~2023年5月31日4时

地点：N19（电）与N124（电）节点之间线路

故障线路波形:

图9 断路+雷雨

于2023年4月30日3时至2023年5月31日4时在N19（电）----N124（电）线路发生单相接地故障，共计约2.4小时，图中横坐标为每分钟，纵坐标单位为兆瓦。雷电瞬间的冲击，会导致线路的绝缘子(那些电力线路上一串一串的瓷瓶)绝缘损坏，造成线路上的开关跳闸。在本例中，发生单相短路后，线路功率由原***MW附近降低为***MW附近。经半小时左右，故障被排除，线路恢复运行，如上图所示。

故障节点附近节点波形：

图10 N20功率

流量明显降低，相比泄露节点降低幅度缩小约35%左右

图11

情境四：控制失灵+狂风
故障时间：2023年10月1日10:00~2023年11月9日12:00

地点：WT1（风）节点

故障线路波形:

图12控制失灵+狂风

于2023年10月1日10:00至2023年11月9日12:00,共计约7个小时，在WT1（风）节点发生风机控制系统失灵，图中横坐标为每分钟，纵坐标单位为兆瓦。狂风导致螺栓存在疲劳失效情况，出现断裂、承载力转移，导致风机控制系统失灵，在短时间内等效于负载。发生失控后，线路功率大量从电网中吸取有功功率，1.5小时后控制装置自动断网，经3天左右，故障被排除，线路恢复运行，如上图所示。

故障节点附近节点波形：

图13

储能功率与正常发电相比低85%，而且伴随大量的消耗。

图14

情境五：供热/制冷管道老化(小型泄露）+极端升/降温
故障时间：2023年8月30日12:00~2023年9月30日17:00

地点：N40（热）节点至N111（热）

故障线路波形:

图15 供热/制冷管道老化(小型泄露）+极端升/降温

于2023年8月30日12:00~2023年9月30日17:00,持续时间共计约2小时，在N40（热）----N111（热）线路发生小型泄露，图中横坐标为每分钟，纵坐标单位为兆瓦。由于温度剧烈变化，导致管道设备发生老化，引发泄露。发生泄露后，线路流量下降，经1小时左右，故障被排除，线路恢复运行，如上图所示。

故障节点附近节点波形：

图16

流量降低不明显，相比泄露节点降低幅度缩小约5%左右

图17

情境六：天燃气管道泄漏(中小型泄漏)+地震
故障时间：2023年4月15日12:00~2023年5月15日00:00

地点：N44（气）与N118（气）节点之间线路

故障类型：泄露

故障线路波形:

图18 天燃气管道泄漏(中小型泄漏)+地震

于2023年4月15日12:00~2023年5月15日00:00在N44（气）----N118（气）线路发生泄露共计持续32小时，图中横坐标为每分钟。纵坐标单位为兆瓦，发生泄露后，线路流量由原**MW附近降低为**MW附近。经7小时左右，故障被排除，线路恢复运行，如上图所示。

故障节点附近节点波形：

图19

流量降低较明显，相比泄露节点降低幅度缩小约45%左右

图20

情境七：短路+极端温度变化
故障时间：2023年1月15日12:00~2023年2月15日12:00

地点：N13（电）与N114（电）节点之间线路

故障线路波形:

图21 短路+极端温度变化

于2023年1月15日12:00~2023年2月15日12:00在N13（电）----N114（电）线路发生单相接地故障，共计半小时，图中横坐标为每分钟，纵坐标单位为兆瓦。在面临极端温度变化时，往往设备面临老化问题，例如，低温可能导致材料变脆，增加机械损伤的风险；高温会导致电网设备的热膨胀。例如，电缆在高温下可能会变长或变宽，这可能导致电缆与其他设备或结构发生接触。设备老化可能导致绝缘材料性能下降，绝缘层破裂或变薄，从而使设备发生短路。

发生单相短路后，线路功率由原**MW附近降低为**MW附近。经1小时左右，故障被排除，线路恢复运行，如上图所示。

故障线路周围节点波形:

图22 短路+极端温度变化

流量降低明显，相比泄露节点降低幅度缩小约85%左右

图23

情境八：天然气管道泄漏(大型泄漏)+洪水
故障时间：2023年5月31日12:00~2023年6月21日12:00

地点：N12（气）与N117（气）节点之间线路

故障线路波形:

图24 天然气管道泄漏(大型泄漏)+洪水

于2023年5月31日12:00至2023年6月21日12:00，在N12（气）----N117（气）线路发生电线断路，共计持续2.5个小时，图中横坐标为每分钟，纵坐标单位为兆瓦。洪水造成管道受压破坏，发生燃气泄漏。发生故障后，线路功率由原**MW附近降低为***MW附近。经15小时左右，故障被排除，线路恢复运行，如上图所示。

故障线路周围节点波形:

图25

可见该节点在对事故进行了自我调节后，对冲了一部分事故带来的影响，相比事故节点，该节点损失约为25%左右。

图26

情境九：供热/制冷管道泄漏(大型泄漏)+地震
故障时间：2023年6月25日17:00~2023年7月28日19:30

地点：N40（热）与N111（热）节点之间线路

故障线路波形:

图27 供热/制冷管道泄漏(大型泄漏)+地震

于2023年6月25日17:00至2023年7月28日19:20在N40（热）----N111（热）线路发生单相接地故障，共计约10小时，图中横坐标为每分钟，纵坐标单位为兆瓦。地震所导致的燃气管道破裂会造成燃气的泄漏。在本例中，发生故障后，线路功率由原**MW附近降低为**MW附近。经48小时左右，故障被排除，线路恢复运行，如上图所示。

故障线路周围节点波形:

图28

流量降低较明显，相比泄露节点降低幅度缩小约50%左右

图29

情境十：光伏过载+高温
故障时间：2023年5月1日00:00~2023年5月31日24:00

地点：N91（光）与N34（电）节点之间线路

故障线路波形:

图30 光伏过载+高温

于2023年5月1日00:00至2023年5月31日24:00在N91（光）----N34（电）线路发生单相接地故障，共计约3小时，图中横坐标为每分钟，纵坐标单位为兆瓦。光伏组件在高温天气发生热斑效应，在一定条件下，串联支路中被遮蔽的光伏组件，将被当作负载消耗其他有光照的光伏组件产生的能量，被遮蔽的组件此时会发热，导致功率断崖式下跌。在本例中，发生故障后，线路功率由原***MW附近降低为***MW附近。经4小时左右，故障被排除，线路恢复运行，如上图所示。

故障线路周围节点波形:

流量降低极其明显，相比泄露节点降低幅度缩小约85%左右