## 节点类型
系统 | 总节点数 | 节点编号 | 负荷节点数 | 负荷节点编号
IES-133 | 133 | N1-N133 | 58 | N76-N133
配电网 | 109 | N1-N28，N30-N35，N37-N44，N47，N53， N55-N57，N59-N60，N67，N69，N76-N133 | 58 | N76-N133
燃气网 | 98 | N2-N3，N5-N9，N11-N12，N14，N17-N18，N20-N21，N24-N26，N28-N35，N37，N44-N45，N47-N51，N54-N57，N60-N63，N67，N69-N74，N76-N81，N84-N103，N105-N118，N120-121，N123-N130 | 50 | N76-N81，N84-N103，N105-N118，N120-121，N123-N130
供热网 | 101 | N2-N3，N5-N7，N9，N11-N12，N14，N17-N18，N20-N21， N23-N26，N28-N32，N34-N37，N39-N44，N46，N50-N53， N55-N63，N65-N68，N75-N81，N84-N118，N120-N130 | 51 | N76-N81，N85-N118，N120-N130
供冷网 | 9 | N2，N20-N22，N64，N84，N131-N133 | 4 | N84，N131-N133

## 设备类型
传统能源设备配置 | [7 empty] | 能源耦合设备配置
源节点 | 数量 | 名称 | 接入位置 | 容量 | CCHP | 数量 | 名称 | 接入位置 | 容量（MW） |  |  | 效率
配电站 | 1 | DS1 | N1 | 2×50MVA |  | 1 | CCHP | N62g-N27-N62h -N64 | 电 | 热 | 冷 | 电 | 热 | 冷
供热源 | 2 | HS1 | N62 | 50MW |  |  |  |  | 20 | 20 | 30 | 0.3-0.5 | 0.8-0.9 | 1.2
|  | HS2 | N58 | 30 MW | P2G | 数量 | 名称 | 接入位置 | 容量 |  |  | 效率
燃气站 | 2 | GS1 | N62 | 8000 m3/h |  | 1 | P2G | N19-N54 | 4 |  |  | 0.6-0.8
|  | GS2 | N54 | 6000 m3/h | 电锅炉 | 数量 | 名称 | 接入位置 | 容量（MW） |  |  | 效率
[6 empty] | 2 | EB1 | N103 | 0.6 |  |  | 0.85-0.95
[7 empty] | EB2 | N122 | 0.5 |  |  | 0.85-0.95
可再生能源设备配置 |  |  |  |  | 气锅炉 | 数量 | 名称 | 接入位置 | 容量（MW） |  |  | 效率
[6 empty] | 3 | GB1 | N108 | 1 |  |  | 0.75-0.9
风机电站 | [6 empty] | GB2 | N117 | 1.5 |  |  | 0.75-0.9
名称 | 接入位置 | 容量(MW) | 工作模式 |  |  |  | GB3 | N124 | 0.5 |  |  | 0.75-0.9
WT1 | N19 | 20 | PV |  | 电制冷 | 数量 | 名称 | 接入位置 | 容量（MW） |  |  | 效率
WT2 | N84 | 2 | PQ |  |  | 2 | EC1 | N84 | 2 |  |  | 4
WT3 | N122 | 2 | PQ |  |  |  | EC2 | N131 | 2 |  |  | 4
WT4 | N128 | 1.5 | PQ
WT5 | N131 | 1.5 | PQ
储能设备配置
光伏电站
名称 | 接入位置 | 容量(MW) | 工作模式 |  |  | 电储能
PV1 | N77 | 1.2 | PQ |  |  | 名称 | 接入位置 | 充放电效率 | 容量(MW·h) | 充放电功率（MW）
PV2 | N82 | 2 | PQ |  |  | ES1 | N7 | 0.95 | 1.2 | 0.6
PV3 | N87 | 0.8 | PQ |  |  | ES2 | N33 | 0.95 | 1.6 | 0.8
PV4 | N91 | 0.8 | PQ |  |  | ES3 | N128 | 0.95 | 1.6 | 0.8
PV5 | N94 | 0.5 | PQ |  |  | ES4 | N47 | 0.95 | 1.8 | 0.9
PV6 | N95 | 1 | PQ |  |  | ES5 | N53 | 0.95 | 0.8 | 0.4
PV7 | N99 | 0.5 | PQ |  |  | ES6 | N40 | 0.95 | 1.2 | 0.6
PV8 | N100 | 0.8 | PQ |  |  | ES7 | N19 | 0.95 | 4 | 2
PV9 | N103 | 1.2 | PQ
PV10 | N104 | 0.8 | PQ |  |  | 热储能
PV11 | N105 | 1.5 | PQ |  |  | 名称 | 接入位置 | 储放热效率 | 容量（MW·h） | 储放热功率（MW）
PV12 | N111 | 1.6 | PQ |  |  | TS1 | N103 | 0.88 | 0.3 | 0.3
PV13 | N113 | 1.2 | PQ |  |  | TS2 | N122 | 0.88 | 0.2 | 0.2
PV14 | N115 | 0.8 | PQ
PV15 | N119 | 2.5 | PQ